[image: image1.jpg]JiaXigera



                                                    


2026年加西贝拉压缩机有限公司电力安全工器具询价函
一、项目简介

为确保电力安全工器具的安全可靠性，符合国家及电力行业安全规程要求，加西贝拉压缩机有限公司现对在用的电力安全工器具周期性预防性试验（检测）服务项目进行公开询价。我们诚邀具备相应资质和能力的检测机构参与报价。
二、项目地点
加西贝拉压缩机有限公司共四个厂区(一厂：王店镇百乐路256号，二厂：亚中路588号，三厂：东风路1888号，四厂：东风路1789号)
三、服务内容、范围及技术要求
一）、 检测范围及服务内容概述

对询价人提供的，处于规定检测周期内的各类电力安全工器具，依据国家及行业最新有效标准，进行预防性试验、检查并出具法定检测报告。服务包括但不限于：

1、检测服务：对适合或要求现场检测的电力安全工器具提供上门检测服务。对于无法现场检测的应由中标单位现场收集至公司外部进行检测，检测完成后返还。
2、检测标识：对检测合格的工器具张贴或悬挂符合规定的“合格证”标签，注明检测日期、有效期、检测机构等信息；对不合格品出具书面说明并张贴 “禁用”标识。

3、报告与档案：为每件（批次）工器具出具正式的、加盖 CMA（中国计量认证）及/或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）章的检测报告，并协助建立电子及纸质检测档案。
二）、 检测工器具类别、项目及标准（核心要求）
检测单位必须严格依据以下现行有效标准进行检测：

	序号
	工器具类别
	主要检测项目
	依据标准
	备注

	1
	绝缘垫
绝缘手套
绝缘靴
	工频耐压试验、泄漏电流试验、启动电压试验外观及尺寸检查
	DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》

GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》
	需提供全套设备的校准证书。试验电压、持续时间必须严格符合标准

	2
	验电笔
	直流电阻试验、夹具强度试验、连接部位检查
	DL/T 1476-2015
	

	3
	接地线
	直流电阻试验、夹具强度试验、连接部位检查
	DL/T 1476-2015
	


四、服务流程与响应要求
1、计划制定：供应商应根据我方提供的工器具台账，在服务期内制定合理的年度/季度检测计划。

2、现场响应：接到我方检测通知后，5个工作日内安排人员对接，并在双方商定的时间内完成收样。

3、检测周期：自收到样品或进入现场起，常规项目检测及出具正式报告时间不超过7个工作日。
4、不合格品处理：立即书面告知我方不合格项目及原因，并提出专业处理建议（修复、降级或报废）。

五、供应商须知

报价采用“综合单价”方式，即“元/件（套、次）”或“元/项”
六、询价要求
1、报名时需提供营业执照、资质证书、以备资格审查。
2、审查通过的报价单位需要通过公司财务转账缴纳报价保证金2000元，缴纳时需备注项目名称。报价保证金截止时间：2026年 1 月 28日下午16:00（北京时间）。中选单位的保证金转为合同履约保证金，项目完工并通过验收后，予以退还。未中选单位的保证金在评审结束后15个工作内退返。

3、报价截止2026年 01月29日下午13：00（北京时间），逾期不再接收。

送至加西贝拉压缩机有限公司（浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号）。

4、联系人：动力安全部 鲍桂忠    电话：0573-82586299 

5、报价资料：报价单位提供报价单（不得修改企业提供的格式）、报价人资信证明文件、企业法人营业执照（复印件）、企业实缴资本证明文件（可企查查查询，未缴不得参加报价）、保证金缴纳银行电子回单、法人代表授权书。报价盖上单位公章，封口并加盖骑缝章。
七、报价资料

（1）企业法人营业执照；

（2）资质证明等复印件；

（3）企业实缴资本证明文件（可企查查查询，未缴不得参加报价）

（4）法人代表授权书；

（5）保证金缴纳银行电子回单；

（6）报价函；
八、注意事项

1、以上报价资料、封口加盖单位公章及骑缝章，按顺序递交，缺失为废。

2、以上报价资料编号（1-5）电子版在投递前报送我司留存。

3、各报价单位根据“附件”提供报价单（不得修改企业提供的格式）并明确项目需开具增值税专用发票，报价时请提供增值税发票税率。
九、中选方式及付款办法

1、中选方式：报价文件搜集后，我司将组织召集评审小组，评审小组将根据报价内容进行综合评定，以综合单价最低价确认中选单位，对未中选单位不再进行告知。
加西贝拉压缩机有限公司

                                           2026年1月19日
附件一：

报价函

加西贝拉压缩机有限公司:
我方愿意承接贵公司四个厂区电力安全工器具定期检测服务，相关内容我方具体报价如下:
	序号
	项目
	预计数量
	单位
	单价（元/单位）
	备注（税率）

	1
	绝缘垫
	400
	块
	
	

	2
	绝缘手套
	50
	副
	
	

	3
	绝缘靴
	30
	双
	
	

	4
	验电笔
	30
	只
	
	

	5
	接地线
	15
	副
	
	

	6
	综合单价（元）
	
	


另：我方指定            为此项目联系人，联系方式：          。  
                                                             XXXXX

                                     二〇二六年XX月XX日

附件二：
法人代表授权书
本人         系                               的法定代表人，现委托          为我方授权代理人，以我方名义参加贵司          

                                        并代表我方全权处理本项目询价文件、签订合同过程中的一切事宜，并依法承担相应法律后果。
特此委托。
[image: image1.jpg]附：委托代理人身份证复印件
报价单位（公章）：
法人代表（签名）：
授权委托人（签名）：
日期：
                                             14



